# Rapport de stage d’intégration

### PRÉSENTATION DE TRIPTYK

Existante depuis 2008, TRIPTYK est une entreprise spécialisée dans la transformation numérique. Elle accompagne les entreprises en retard dans la numérisation de leurs documents et les aide à automatiser et informatiser leurs processus pour leur faciliter le travail au quotidien. Elle intervient aussi bien sur des sites comme Crehopa et Technocité que sur des applications ambitieuses comme Reaktiv et Mediacio.

En plus du développement web et applicatif, TRIPTYK propose aussi du conseil, du coaching digital et des formations pour aider les entreprises à améliorer leurs compétences numériques et à optimiser leurs outils.

Un des aspects importants de l’entreprise est sa conscience écologique, notamment en ce qui concerne l’énergie consommée dans la gestion des données. TRIPTYK s’engage donc dans l’intégration de technologies économes en ressources et cherche à atteindre une autonomie énergétique en mettant en place des solutions éco-énergétiques dans ses infrastructures.

La durabilité et l’optimisation énergétique sont au cœur de ses valeurs. Dans cette logique, TRIPTYK souhaite se développer dans des projets s’inscrivant dans une démarche plus large visant à réduire l’empreinte énergétique de ses infrastructures et à expérimenter des solutions innovantes en automatisation et gestion des consommations.

### PROJET DU STAGE

Dans cette optique, TRIPTYK est motivée à créer une application de supervision et de gestion de l’énergie autour de l’IoT et d’automates dédiés à la domotique. Cela inclurait la gestion des chauffages, des lumières ainsi que la réception et l’analyse des consommations d’énergie afin d’optimiser intelligemment et économiquement l’énergie du bâtiment. Le projet pourrait également intégrer des aspects liés à la sécurité, voire à la gestion de pièces spécifiques, comme une salle serveur.

Dans le cadre de mon stage, ma mission sera de développer une application démonstrative permettant d’évaluer les coûts et la faisabilité d’un projet de plus grande envergure.

### OBJECTIFS DU STAGE

- Mise en place du backend et communication MQTT avec ESP32.

- Intégration des capteurs de température et transmission des données.

- Connexion et communication entre le compteur d’énergie, le LOGO! et le backend.

- Gestion des coupures réseau et sécurisation des communications.

- Développement des règles domotiques (chauffage, énergie, sécurité).

- Stabilisation et finalisation des intégrations.

### PRÉAMBULE

Le stage commençant le 24 février et dans l’attente du matériel qui a pris du retard, j’ai commencé par m’informer, lire et tester des systèmes domotiques simples à base d’Arduino et de Raspberry Pi. Je suis parti sur une version gratuite et connue, qui est Home Assistant. À partir de ce logiciel, j’ai pu appréhender les bases du maillage Zigbee et de la résilience d’un système IoT.

### RAPPORT QUOTIDIEN

| Dates | Début | Fin | Activités réalisées |
| --- | --- | --- | --- |
| Hors date |  |  | Lecture et information sur le sujet de la domotique via un LOGO! et la gestion de l’IoT. Recherche et apprentissage sur le hardware à utiliser. |
| 03/02/2025 | 18h | 21h | Mise en place du Raspberry Pi avec un serveur Mosquitto. Test de communication MQTT entre Mac et Raspberry. |
| 05/02/2025 | 18h | 21h | Test ESP32 communication MQTT avec Mosquitto. |
| Le but était de recevoir un message de l’ESP32 et donc de l’utiliser comme un élément qui publie un topic comme un capteur. |  |  |  |
| 07/02/2025 | 18h | 21h | Mise en place d’un boilerplate backend NodeJS avec communication MQTT. |
| 09/02/2025 | 10h | 18h | Continuation de la mise en place du backend. |
| Dans cette partie, j’ai mis en place toute la logique back qui servira de hub commun à tout l’IoT. Ce backend reste basique mais il est envisagé de le développer avec une base de sécurité. Les technologies utilisées sont TypeScript avec les frameworks Fastify et TypeORM, et pour la communication MQTT.js. |  |  |  |
| 10/02/2025 | 18h | 20h | Préparation de GitHub pour le projet et pour la documentation. Priorisation des besoins via MoSCoW. |
| 16/02/2025 | 14h30 | 18h | Rétro-planning. |
| Cette partie est une demande du maitre de stage. Elle a pour but de centrer le travail pour ne pas partir dans tous les sens (voir annexe) |  |  |  |
| 17/02/2025 | 18h | 20h | Préparation d’une breadboard avec un capteur DHT22. Début du code. |
| 19/02/2025 | 18h | 20h | Fin du code DHT22 qui envoie bien les données, mais j’ai des problèmes avec le capteur. |
| 21/02/2025 | 18h | 19h30 | Recherche pour faire fonctionner une DHT sans solution (pour l’instant). |
| Recherche pour faire fonctionner une DHT sans solution (pour l’instant). Lors de l’ajout d’un capteur de température DHT22, celui-ci ne fournissait les données que sporadiquement et très souvent erronées. Dans le futur, je vais devoir tester avec plusieurs librairies pour voir si l’une d’elles règle le problème. Il sera de toute façon nécessaire de passer sur un vrai capteur. |  |  |  |
| 22/02/2025 | 17h | 19h | Création d’un code simulant le mouvement de température + test sur la durée du contact avec le serveur Mosquitto. |
| 23/02/2025 | 21h | 22h | Test réception topic avec le backend (OK). |
| 24/02/2025 | 18h30 | 20h | Modification du backend pour le rendre plus résilient. |
| 26/02/2025 | 18h30 | 20h | Création d’un seeder pour enregistrer l’ESP32 dans le backend. |
| 02/03/2025 | 11h | 21h | Modification du backend et sauvegarde du payload reçu par l’ESP32 dans une base de donnée. |
| Dans cette partie, afin de simulé un objet IOT nous avons créé un seeder qui permet d’avoir un élément qui correspond à notre esp32. Pour l’instant nous avons les enregistrements de température |  |  |  |
| 03/03/2025 | 19h | 21h | Recherche sur la configuration MQTT sur le logo. Visionnage de tuto. |
| 05/03/2025 | 19h | 22h | Configuration MQTT sur le logo + test de réception avec MQTT explorer |
| 09/03/2025 | 10h /13h | 14h/20h | Fin de la mise en place et recherche de fonctionnement. Création d'un seeder backend pour le logo + envois de message en MQTT au logo simulation de l'allumage d'un chauffage par le logo avec la réception d’un trigger. Enregistrement de l'état de la variable mémoire lorsqu'il y a un changement de celle-ci (M1 I/O) Création d’un trigger pour erreur de lecture de sonde (sécurité chauffage) |
| Cette semaine devait être la mise en place du compteur d’énergie mais ne l’ayant eu que trop tard, j’ai continué sur la communication MQTT. La communication entre le backend et le LOGO! fonctionne bien. Évidemment, je suis sûr de la base et n’ai pas encore pu créer quelque chose d’élaboré, mais j’arrive à la fin des mises en place du protocole de communication. La prochaine étape est la communication Modbus entre le LOGO! et le compteur d’énergie. Dès que cette étape sera faite, je pourrai commencer à coder plus en profondeur La prochaine étape est la communication Modbus entre le logo et le compteur d’énergie. Dès que cette étape sera faite, je pourrais commencer à codé plus en profondeur. |  |  |  |

# ANNEXES

A – Materiel utilisé :

# Waveshare 2-Ch RS485 to RJ45 Ethernet Serial Server, Dual channels RS485 independent operation, Dual Ethernet Ports

https://www.waveshare.com/2-ch-rs485-to-eth-b.htm

- Siemens Logo! 8.4.1

https://www.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/logo/logo-basic-modules.html#LOGObasicmodulesataglance

- Schneider acti9 IEM2055

https://www.se.com/ch/fr/product/A9MEM2055/acti9-iem2055-compteur-denergie-monophas%C3%A9-45a-modbus/

### A – MoSCoW

### Must Have (Indispensable)

##### API

- Recevoir et enregistrer les données du compteur d'énergie.

- Recevoir des instructions du backend afin d'actionner ses sorties (allumage du chauffage / ouverture de la porte sécurisée).

- gestion des pannes IOT perte contact avec le capteur de température / la porte / le compteur

###### Backend

- Communication avec l’API pour recevoir les données d'énergie et envoyer des commandes aux pré-actionneurs.

- Enregistrement des données en temps réel dans la base de données.

- Interface entre la base de données et l’application frontend.

- Réception MQTT d’un capteur de température déporté.

###### Frontend

- Tableau de bord affichant les mesures de température et les statistiques énergétiques.

- Interface pour envoyer des commandes aux actionneurs (chauffage).

###### Hardware

- Lecteur de carte/digicode permettant d'ouvrir une porte sécurisée.

- Capteur WiFi envoyant en temps réel la température d'une pièce.

### Should Have (Important mais pas essentiel au démonstrateur initial)

###### Backend

- Communication IoT avec le protocole Zigbee.

- Enregistrement des actionneurs et pré-actionneurs tiers.

- Enregistrement  de scénarios domotiques (ex : activation automatique des lumières après 18h).

###### Frontend

- Gestion avancée des actions différées.

- Programmation de scénarios domotiques (ex : activation automatique des lumières après 18h).

- Supervision énergétique plus détaillée, avec alertes (ex : consommation anormale détectée).

- Authentification et gestion des utilisateurs, avec une interface permettant de gérer les droits d’accès aux commandes domotiques.

### Could Have

###### API

- Récupération automatique des tarifs énergétiques pour calculer le coût total.

- Historique avancé des mesures et actions

- Graphiques interactifs sur plusieurs semaines/mois.

### Won’t Have (Hors du périmètre actuel)

- Interface mobile optimisée avec PWA (Progressive Web App).

- Sécurité avancée avec chiffrement bout en bout pour les communications API.

- Rapport

### B - Retro planning

| Semaine | Période | Objectifs | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 25/08/2025 - 31/08/2025 | Finalisation et remise du dossier TFE |  |
| 29 | 18/08/2025 - 24/08/2025 | Peaufiner le déploiement démonstratif pour le TFE Écriture du dossier TFE |  |
| 28 | 11/08/2025 - 17/08/2025 | Écriture du dossier TFE Tests et gestion des bugs |  |
| 27 | 04/08/2025 - 10/08/2025 | Écriture du dossier TFE Tests et gestion des bugs CRUD IoT | Gérer les règles de température afin de modifier dynamiquement la température d'une pièce et créer des horaires de température. Ajouter une carte d'identification. |
| 26 | 28/07/2025 - 03/08/2025 | Écriture du dossier TFE CRUD IoT | Récupérer les éléments IoT connus et modifier leur nom. |
| 25 | 21/07/2025 - 27/07/2025 | Écriture du dossier TFE Finalisation CRUD utilisateur (back/front) |  |
| 24 | 14/07/2025 - 20/07/2025 | Écriture du dossier TFE CRUD utilisateur et rôles (back/front) |  |
| 23 | 07/07/2025 - 13/07/2025 | Écriture du dossier TFE Suite des statistiques du tableau de bord (back/front) |  |
| 22 | 30/06/2025 - 06/07/2025 | Écriture du dossier TFE Création des statistiques sur le compteur d’énergie (back/front) |  |
| 21 | 23/06/2025 - 29/06/2025 | Écriture du dossier TFE Création du tableau de bord avec statistiques de température (back/front) |  |
| 20 | 16/06/2025 - 22/06/2025 | Date butoir second stage - Rendre le rapport final Rapport de stage |  |
| 19 | 09/06/2025 - 15/06/2025 | Rapport de stage Création du login et réinitialisation du mot de passe (front/back) |  |
| 18 | 02/06/2025 - 08/06/2025 | Rapport de stage Mise en place du frontend | Mise en place du frontend en React. |
| 17 | 26/05/2025 - 01/06/2025 | Rendre la deuxième partie du second rapport de stage Rapport de stage | Semaine vide pour gestion du retard. |
| 16 | 19/05/2025 - 25/05/2025 | Rapport de stage Communication LOGO! → Backend (erreur porte/erreur chauffage) | Si une coupure de communication survient entre la porte ou le chauffage, le LOGO! doit envoyer un message d'alerte au backend et activer un voyant rouge d'erreur. |
| 15 | 12/05/2025 - 18/05/2025 | Rapport de stage Communication Backend → LOGO! (ouverture de porte/blocage) | Règles d'ouverture de porte : - Si la carte est autorisée : la porte s'ouvre et un voyant vert s'active. - Si la carte est refusée : un message s'affiche sur un écran (3310) et un voyant rouge s'active. |
| 14 | 05/05/2025 - 11/05/2025 | Rendre première partie du second rapport de stage Rapport de stage Mise en place d’un écran (3310) et de voyants sur Arduino Ajout d'un voyant rouge et vert pour la porte sur le LOGO! |  |
| 13 | 28/04/2025 - 04/05/2025 | Rapport de stage Communication entre Backend ⇄ Arduino (MQTT RJ45) pour récupérer les autorisations de carte | Règles : toutes les 30 sec, le backend et l'Arduino communiquent pour vérifier s'il n'y a pas de coupure (sinon, alerte envoyée). Le LOGO! mettra la porte en sécurité (désactivation de l'ouverture) et elle ne pourra être réactivée que par un code sur le LOGO!. |
| 12 | 21/04/2025 - 27/04/2025 | Début second stage Rapport de stage Lecture de carte avec un Arduino (physique) Lire les données de la carte → Arduino |  |
| 11 | 14/04/2025 - 20/04/2025 | Date butoir premier stage - Rendre le rapport de stage final Rapport de stage | Semaine vide pour gestion du retard. |
| 10 | 07/04/2025 - 13/04/2025 | Rapport de stage Stabilisation de toutes les communications (si nécessaire) |  |
| 9 | 31/03/2025 - 06/04/2025 | Rapport de stage Mise en place des règles de température sur le LOGO! Communication MQTT ESP32 → LOGO! | Règles de température : - Si la température est inférieure à la consigne, le chauffage démarre. - Si la température dépasse la consigne, le chauffage s'arrête. - Ajout d'un indicateur lumineux pour le chauffage. |
| 8 | 24/03/2025 - 30/03/2025 | Rendre deuxième partie du rapport de stage Rapport de stage Mise en place des règles LOGO! en cas de coupure réseau Test de coupure réseau |  |
| 7 | 17/03/2025 - 23/03/2025 | Rapport de stage Communication LOGO! ⇄ Backend via TCP Enregistrement des données LOGO! dans la base de données backend |  |
| 6 | 10/03/2025 - 16/03/2025 | Rapport de stage Finalisation de la communication Modbus (si non terminée) Mise en place de la base de données LOGO! et enregistrement des données du compteur |  |
| 5 | 03/03/2025 - 09/03/2025 | Rapport de stage Mise en place du compteur d'énergie (physique) Communication compteur → LOGO! (Modbus) Configuration passerelle Modbus ⇄ RJ45 |  |
| 4 | 24/02/2025 - 02/03/2025 | Début du premier stage Rapport de stage Enregistrement des données reçues de l'ESP32 dans la base de données backend Test d'écoute ESP32 et sauvegarde des données |  |
| 3 | 17/02/2025 - 23/02/2025 | Rapport de stage Écoute capteur température - ESP32 Envoi des données température (MQTT Wi-Fi) ESP32 → Backend | Problème avec l'ESP32 et le capteur de température (essais avec 6 capteurs). Test avec une autre version d'ESP32 (achat prévu en mars). |
| 2 | 10/02/2025 - 16/02/2025 | Rapport de stage Finalisation de la mise en place du backend Communication ESP32 → Backend MVP |  |
| 1 | 03/02/2025 - 09/02/2025 | Préparation des documents pour les stages MoSCoW Rétroplanning Mise en place du backend |  |